**工程员工作标准**

1. 负责所有电力系统：高低压配电、配电仪表、机房电机、污水处理及其它与电力有关设备的维修/维护保养/操作/检查/记录,同时协助其他工种完成工作。
2. 负责所有消防系统：消防设施的定期维护和保养。
3. 负责所有供排水系统：保障生活用水和热水的供给顺畅，污水排放正常。
4. 同时协助其他工种完成工作。
5. 按时、按质、按量完成上级交代的工作任务并积极配合其他班组的工作。
6. 按照制定的维保计划表，对配电设备和消防设施进行定期的维修保养并记录。
7. 熟悉教育培训中心的配电系统、消防系统及供排水系统设备设施的安装位置、当发生故障时能安全、及时排除与其相关的故障。
8. 确保维修单上要求的工作能迅速、准确、精心、经济和有效率地完成,不能完成的及时汇报给上级主管领导,并在维修单上标注说明原因及时提交备料清单并填写工作日记。
9. 保证所有检修井、配电间的整洁。
10. 熟知应急事件处理及适应临时加班需求。

此稿为试行稿，根据经营需求适时调整